# HIDRANŢI ŞI ACCESORII

## Sisteme C-52 cu furtun plat

# LC 500x500x140 MINIBOX

Echipare, parametri tehnici

Execuţie : 	cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Accesorii : 	C-52 - robinet hidrant

C-52 - furtun plat 20m

C-52 - ţeavă de refulare

suport simplu pentru furtun

în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Culoare : 	standard: RAL 3000 sau inox

Racordare : 	2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

# B-LC 520x400x180

Echipare, parametri tehnici

Execuţie : 	cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Tartozékok/Accesorii : 	C-52 - robinet hidrant

C-52 -furtun plat 20m

C-52 - ţeavă de refulare

suport simplu pentru furtun sau

coş

Culoare : 	standard: RAL 3000

Racordare : 	2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

# LC 570x500x180

Echipare, parametri tehnici

Execuţie : 	cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Accesorii : 	C-52 - robinet hidrant

C-52 - furtun plat 20m

C-52 - ţeavă de refulare

suport simplu pentru furtun sau

coş sau/tambur rabatabil (**în caz de spargere a geamului, tamburul se poate rabata cu 90 grade în exterior)

în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Szín/Culoare : 	standard: RAL 3000 /în caz de cerere, după standardul RAL

Vízbekötés/Racordare : 	2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

# LC 650x450x250

Echipare, parametri tehnici

Execuţie : 	cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Accesorii : 	C-52 - robinet hidrant

C-52 - furtun plat 20m

C-52 - ţeavă de refulare

suport simplu pentru furtun sau

coş sau dob/tambur

în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Culoare : 	standard: RAL 3000, în caz de cerere, după standardul RAL

Racordare : 	din spate

Notă : 	/accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

# LCK 650x735x250 vagy/sau 735x650x250

Echipare, parametri tehnici

Execuţie : 	cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Accesorii : 	C-52 - robinet hidrant

C-52 - furtun plat 20m

C-52 - ţeavă de refulare

locaş pentru stingător lateral (vertical) sau sub hidrant (orizontal)

suport simplu pentru furtun sau

coş sau dob/tambur

în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Culoare : 	standard: RAL 3000,sau în caz de cerere, după standardul RAL

Racordare : 	prin spate

Notă : 	accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

650x735x250                                                                        735x650x250

## Hidranţi cu furtun semirigid D-25

# P-AD 650x650x285

Echipare, parametri tehnici

Kivitel/Execuţie : 	lemezajtós, üvegajtós/cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Tartozékok/Accesorii : 	D-25 - ös alaktartó tömlő 20 m ,vagy 30 m/furtun semirigid D-25 de 20 sau 30 m

D-25 - ös sugárcső/ţeavă de refulare

D-25 - ös fali tűzcsap bekötőtömlővel/robinet hidrant cu furtun pentru racordare

tömlőkifordító dob/tambur rabatabil

igény estén takaróperem/în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Alternatív méret/Dimensiune alternativă : 800 x 800 x 340 mm

Tartozékok/Accesorii :	D-33 - as alaktartó tömlő 20 m vagy 30 m/furtun semirigid D-33 de 20 sau 30 m

D-33 - as sugárcső/ţeavă de refulare

D-33 - as fali tűzcsap bekötőtömlővel/robinet hidrant cu furtun pentru racordare

tömlőkifordító dob/tambur rabatabil

Szín/Culoare : 	standard: RAL 3000, igény esetén RAL skála szerint/în caz de cerere, după standardul RAL

Vízbekötés/Racordare : 	2 perforáció ( lásd a műszaki rajzon ) )/2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

Megjegyzés/Notă : 	a tartozékok tűzcsapszekrény nélkül, fali konzollal is szerelhetők/accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

# B-AD és/şi E-AD 700x700x285

Felszereltség, műszaki paraméterek/ Echipare, parametri tehnici

Kivitel/Execuţie : 	lemezajtós, üvegajtós/cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Tartozékok/Accesorii : 	D-25 - ös alaktartó tömlő 20 m ,vagy 30 m/furtun semirigid D-25 de 20 sau 30 m

D-25 - ös sugárcső/ţeavă de refulare

D-25 - ös fali tűzcsap bekötőtömlővel/robinet hidrant cu furtun pentru racordare

tömlőkifordító dob/tambur rabatabil

igény estén takaróperem/în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Szín/Culoare : 	standard: RAL 3000, igény esetén RAL skála szerint/în caz de cerere, după standardul RAL

Vízbekötés/Racordare :	2 perforáció ( lásd a műszaki rajzon ) )/2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

Megjegyzés/Notă : 	a tartozékok tűzcsapszekrény nélkül, fali konzollal is szerelhetők/accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

# P-ADK 650x950x285 vagy/sau 950x650x285

Felszereltség, műszaki paraméterek/ Echipare, parametri tehnici

Kivitel/Execuţie : 	lemezajtós, üvegajtós/cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Tartozékok/Accesorii :  	D-25 - ös tömlő 20 m vagy 30 m/furtun semirigid D-25 de 20 sau 30 m

D-25 - ös fali tűzcsap bekötőtömlővel/robinet hidrant cu furtun pentru racordare

D-25 - ös sugárcső/ţeavă de refulare

tömlőkifordító dob/tambur rabatabil

tűzoltó készülék rekesz alul vagy oldalt/locaş pentru stingător lateral (vertical) sau sub hidrant (orizontal)

igény estén takaróperem/în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Szín/Culoare : 	standard: RAL 3000, igény esetén RAL skála szerint/în caz de cerere, după standardul RAL

Vízbekötés/Racordare : 	2 perforáció ( lásd a műszaki rajzon ) )/2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

Megjegyzés/Notă : 	a tartozékok tűzcsapszekrény nélkül, fali konzollal is szerelhetők/accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

650x950x285                                                              950x650x285

# B-ADK és/şi E-ADK 700x1000x285 vagy/sau 1000x700x285

Felszereltség, műszaki paraméterek/ Echipare, parametri tehnici

Kivitel/Execuţie : 	lemezajtós, üvegajtós/cu uşă din tablă, cu uşă cu sticlă

Tartozékok/Accesorii :  	D-25 - ös tömlő 20 m vagy 30 m/furtun semirigid D-25 de 20 sau 30 m

D-25 - ös fali tűzcsap bekötőtömlővel/robinet hidrant cu furtun pentru racordare

D-25 - ös sugárcső/ţeavă de refulare

tömlőkifordító dob/tambur rabatabil

tűzoltó készülék rekesz alul vagy oldalt/locaş pentru stingător lateral (vertical) sau sub hidrant (orizontal)

igény estén takaróperem/în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Szín/Culoare : 	standard: RAL 3000, igény esetén RAL skála szerint/în caz de cerere, după standardul RAL

Vízbekötés/Racordare : 	2 perforáció ( lásd a műszaki rajzon ) )/2 perforaţii (vezi desenul tehnic)

Megjegyzés/Notă : 	a tartozékok tűzcsapszekrény nélkül, fali konzollal is szerelhetők/accesoriile pot fi aplicate şi fără cutie hidrant, cu consolă pentru perete

700x1000x285		                                           1000x700x285

# ÁLLVÁNYCSÖVEK/HIDRANŢI PORTATIVI

# Állványcsövek kapoccsal, kapocs nélkül/

# Hidranţi portativi cu şi fără racord

Méretek/Dimensiuni: 	DN50/2xC

DN50/2xB

DN50/1xC

DN50/1xB

DN80/2xC

DN80/2xB

DN80/1xC

DN80/1xB

DN100/2xC

DN100/2xB

DN100/1xC

DN100/1xB

Megjegyzés/Notă : 	A DN80-as méret kétfajta csatlakozóval is kapható, melyek alkalmasak a hagyományos romániai, és a DIN szabvány  szerinti csatlakozáshoz is/Cu duă tipuri de racord special, aplicabile şi la standardul românesc şi la standardul DIN!

# SZERELVÉNYEK/ACCESORII

- Áttétkapocs B-C /Racord reducţie B-C

- Gyűjtő A/B-B nyomócsonkkapoccsal/Colector A/B-B cu racord de refulare

- Gyűjtő A/B-B menetes/Colector A/B-B cu filet

- Háromágú osztó nyomócsonkkapoccsal/Distribuitor cu trei ieşiri cu racord de refulare

- Háromágú osztó menetes/Distribuitor cu trei ieşiri cu filet

- Nyomócsonkkapocs A-110 4”/Racord de refulare A-110 4”

- Nyomócsonkkapocs B-75 2,5”/Racord de refulare B-75 2,5”

- Nyomócsonkkapocs C-52 2”/Racord de refulare C-52 2”

- Nyomókupakkapocs A-110/Capac racord A-110

- Nyomókupakkapocs B-75/Capac racord B-75

- Nyomókupakkapocs C-52/Capac racord C-52

- Nyomótömlőkapocs C-D ferde/Racord pentru furtun de refulare C-D înclinat

- Tömlőkapocs B-75/Racord pentru furtun B-75

- Tömlőkapocs C-52/ Racord pentru furtun C-52

- Szűrőkosár lábszeleppel A-110/Sorb cu ventil A-110

- Szűrőkosár lábszeleppel B-75/Sorb cu ventil B-75

- Szűrőkosár lábszeleppel C-52/Sorb cu ventil C-52

# TŰZOLTÓ NYOMÓTÖMLŐK/FURTUNURI PENTRU POMPIERI

# C-52 - es nyomótömlő/Furtun pentru pompieri C-52

Belső átmérő/Diametru interior : 	52 mm

Hossz/Lungime :	20 m (illetve 45 m - ig bármely hosszban szállítható )/20 m (sau orice lungime până la 45 m)

Kapcsozás/Racordaj :	C52 - es tömlőkapcsokkal/cu racord pentru furtun de C52

Üzemi nyomás/Presiune de lucru :	16 bar

Próbanyomás/Presiune de testare :	24 bar

Repesztőnyomás/Presiune de spargere :	42 bar

Tömege/1 m/Greutate/1m:	0,30 kg

# B-75 - ös nyomótömlő/Furtun pentru pompieri B-75

Belső átmérő/Diametru interior :	75 mm

Hossz/Lungime :	20 m ( illetve 45 m - ig bármely hosszban szállítható )/ 20 m (sau orice lungime până la 45 m)

Kapcsozás/Racordaj :	B75 - ös tömlőkapcsokkal/cu racord pentru furtun de B75

Üzemi nyomás/Presiune de lucru :	16 bar

Próbanyomás/Presiune de testare :	24 bar

Repesztőnyomás/Presiune de spargere :	45 bar

Tömege/1 m/Greutate/1m :	0,454 kg

FALÁTTÖRÉS TŰZVÉDELME/

# ACCESORII PENTRU PEREŢI ANTIFOC

# Csőmandzsetták/Manşoane antifoc

A tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten átvezetett közművek, csővezetékek stb. esetén az átvezetési helyeken a berendezés körüli nyílások elzárásáról olyan – nem éghető anyagú – tűzgátló tömítéssel, szerkezettel, berendezéssel kell gondoskodni, amely megfelel a tűzgátló szerkezettel szemben támasztott tűzállósági határérték követelményeknek. Az RC-1 csőmandzsetta méretre vágott acél köpenyből és annak belsejében elhelyezett grafitbázisú, hőre duzzadó anyagból áll. 150 Celsius fok feletti hőmérsékleten a fémgallérban elhelyezett szalag 30-40-szeresére duzzad és olyan tűzzáró elszenesedett réteget hoz létre, amely megakadályozza a füst átjutását és minimum 90 percig késlelteti a hő és tűz terjedését./Anumite volumuri construite se izolează din punct de vedere al propagării incediilor, a infiltraţiilor de fum şi gaze toxice prin aşa numite bariere de foc. Cu ajutorul acestor manşoane antifoc se izolează locul trecerii ţevilor care străpung barierele de foc.

Cănd factorii termici acţionează asupra manşonului RC-1, acesta ,datorită conţinutului ridicat de grafit din care este confecţionat, îşi măreşte volumul de 30 pănă la 40 de ori, de la 150 grade Celsius, acţionănd asupra ţevii, străngănd-o, înpiedicănd trecerea fumului, căldurii şi a focului.

Méretek/Dimensiuni:	RC1 50	RC1 63

RC1 75	RC1 90

RC1 110	RC1 125

RC1 140	RC1 160

RC1 200	RC1 250

# TÁROLÓ DOBOZ 6 KG-OS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKHEZ, TEHERAUTÓRA/CUTIE DIN PLASTIC PENTRU STINGĂTOR CU PRAF DE 6 KG, PENTRU AUTOCAMIOANE.

Méret/Mărime: 670x270x220 mm

Speciális tartó 6 kg-os porral oltó készülékeknek/Suport special pentru stingător cu praf de 6 kg.

# TETOL FB

Égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyag-védőszer/ Soluţie de protecţie pentru material lemnos, de ignifugare, contra dăunătorilor şi antifungică

Általános leírás/Descriere generală: A faanyag-védőszer ammónium- és bórvegyületeket tartalmazó, vízben oldható sókeverék. Hő hatására víz és a lángot fojtó ammóniagáz keletkezik, valamint a felület izzik, ill. szenesedik, lánggal nem ég/Soluţia de protecţie este un amestec de amoniac şi bor în formă de sare, solubilă în apă. În cazul expunerii la temperaturi înalte (incendii), degajează apă şi amoniac în formă gazoasă care împiedică focul. Astfel suprafaţa expusă se va încinge, se va carboniza dar nu va arde.

Felhasználási területe/Domenii de aplicare: a csapadék közvetlen hatásaitól védett (tetőszerkezetek, párnafák, fa nyílászáró szerkezetek, fa födémek, egyéb építési faanyagok) égéskésleltetésére, gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas/Pentru protecţia, ignifugarea, combaterea dăunătorilor şi prevenirea fungilor la materialul lemnos din clădiri care nu sunt expuse direct la precipitaţii (materialul lemnos din acoperişuri, închizătoare, uşi, geamuri, lambriuri, etc.)

Védőhatás/Efect de protecţie: Szakszerű és az előírások szerinti mennyiségű védőszer felvitele esetén a kezelt faanyag az érvényben lévő előírásokban foglaltak szerint nehezen éghetőnek minősül. A kezelt anyag égése során nem keletkeznek fojtó, erősen mérgező gázok (pl. klór, sósav)/În cazul aplicării corecte, conform prescrierilor, materialul tratat va fi considerat ignifug, corespunzător normelor PSI. În cazul arderii a materialului tratat, nu se vor produce gaze periculoase, otrăvitoare (cum ar fi clorură, acid clorhidric etc.)

Jellemző tulajdonságok/Caracteristici specifice:

Halmazállapot/Stare de agregare: kristályos sókeverék/sare cristalizată

Szín, szag/Miros, culoare: világos sárga, felhasználáskor enyhén ammóniaszagú/galben deschis, în timpul aplicării are un miros uşor de amoniac.

Fémkorróziós hatás/Efect de corodare a metalelor: 	az oldat a védelem nélküli fémek felületét kismértékben korrodálhatja/pe suprafaţa metalelor fără protecţie cauzează o corodare de suprafaţă uşoară.

Kezelt faanyag színe/Culoarea lemnului tratat: 	enyhén sárgás, nagyobb vastagságban selyemfényű színárnyalatot kap a faanyag/uşor gălbeniu, la cantităţi mai mari materialul tratat va avea un luciu mătăsos.

A kezelés módja/Mod de aplicare: mázolás/prin zugrăvire

Besorolások/Categorizări:

Tűzveszélyesség/Inflamabil: „E” nem tűzveszélyes/categoria „E”, neinflamabil

Méregjelzés/Toxic: Gyenge méreg, M-III./categoria „M-III” uşor toxic

Közegészségügyi veszélyesség/Pericol pentru sănătate: 	Veszélyes, V-B./categoria „V-B” periculos

Csomagolás/Mod de ambalare: 2, 4 és 16 kg-os műanyag vödörben, 20 kg-os fóliabéléses papírzsákban/În găleţi de plastic de 2, 4 şi 16 kg, în sac cu interior foliat de 2 kg.

# EGYSZER HASZNÁLATOS ZSALU/COFRAJE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PENTRU STÂLPI ŞI COLOANE

A Sonotube rendszerek spirálisan burkolt egyszer használatos zsaluzatok. A SONOCO által kidolgozott új technológiának köszönhetően, a levegő magas páratartalmának is ellenálló oszlopzsalut állított elő. E tulajdonság jelentősen megkönnyíti a zsaluzat építési területen történő összeszerelését ill. alkalmazását. A burkoló héj környezetkímélő, újrahasznosított kartonból készül, melyeket a SONOCO papírgyáraiban készítenek Európában. A SONOCO folyamatosan a legmagasabb minőséget garantálja./Sistemele SONOTUBE sunt cofraje placate cu carton în spirală şi sunt de unică folosinţă. Placajul de carton ocroteşte mediul înconjurător deoarece produsele firmei SONOCO sunt fabricate numai în fabricile proprii de hârtie care, ca materie primă, folosesc doar carton refolosibil. Firma SONOCO garantează cea mai ridicată calitate a produselor.

A Sonotube oszlop zsaluzatok előnyös tulajdonságai/Avantajele cofrajelor Sonotube:

- a Sonotube zsalu kis súlya miatt rendkívül könnyen szállítható/sunt uşor de transportat, deoarece au o greutate minimă;

- a Sonotube zsalu daru és emelőszerkezet nélkül felállítható/sunt uşor de ridicat, fără  folosirea macaralei sau a altor scripeţi;

- a Sonotube zsalu a tépőzár végett könnyen eltávolítható a kész oszlopról/sunt uşor de înlăturat, mulţumită tehnologiei de îmbinare;

- a Sonotube zsalukkal tökéletes oszlopforma készíthető/dau stâlpilor o formă perfectă

- a Sonotube zsalukból bármilyen hosszú és átmérőjű oszlop készíthető/pot forma stâlpi şi coloane de orice diametru şi lungime;

- használatával időt, pénzt és munkaerőt spórolnak meg/prin folosinţă economisesc timp, bani şi forţă de lucru;

Termék mérete, tömege/Dimensiuni:

- a zsalucsövek 150 mm-től 1200 mm szélességig, és 10 m hosszúságig terjednek/de la150mm până la 1200mm lăţime şi 10m lungime;

- a zsalucsövek falvastagsága 5,1 mm-től – 13,6 mm-ig terjed/grosimea pereţilor de la 5,1mm până la 13,6mm;

- Súlyuk: 1,9 kg – 41 kg között van/greutatea de la 1,9 kg până la 41 kg;

- Különleges méretek csak rendelésre/alte dimensiuni doar la comandă.

Termék típusok/Tipuri de produse:

- Sonotube kerek formát könnyen adó, kartonból készült zsalu oszlopok/Sonotube cofrajul din carton formează uşor formele stâlpilor rotunzi;

- A Sonotube „Plus” speciális belső bevonatú zsalu oszlopok, amik szuper sima felületet garantálnak/Sonotube „Plus” cofraj special, care oferă stâlpului o suprafaţă super fină;

- Sonotube Square hagyományos csöveken alapszik, amikben egy speciális négyzet alakú betét található. Alapméretek 3 m-től 4 méterig/Sonotube Square cofraj cu interior special în formă de pătrat  pentru stâlpi pătraţi cu dimensiuni între 3m si 4m

- Sonotube Zipper Sonotube és Sonotube Plus termékeket tépő szalaggal együtt szállítjuk, gyors és korszerű zsalu elkészítéséhez/Sonotube Zipper produsele  Sonotube şi Sonotube Plus  sunt prevăzute cu îmbinare tip „arici” pentru uşurarea şi modernizarea fazei de lucru.

Felépítési instrukciók/Instructii de construire (asamblare)

1. Felállítás/Ridicarea şi fixarea cofrajului

A Sonotube csöveket könnyű felállítani, tekintettel kis súlyúkra. Nem szükséges csörlőt sem használni. Kitámasztásához tartólécekkel felszerelt, fából készült keretet használnak. Ez gyakran kész elemekből áll. A felállított csöveket rögzíteni kell az alapnál, illetve – támasztékkal ellátott fakerettel, vagy állvánnyal – a felső végénél/Cofrajele SONOTUBE deoarece sunt uşoare, sunt uşor de ridicat fără folosirea scripeţilor. Fixarea se face prin sprijinirea cofrajului, la ambele părţi, sus şi jos, partea de jos fiind fixată stabil, cu forme de susţinere din lemn, de obicei prefabricate.

## 2. Öntőfolyamatok, tömörítés/Turnarea betonului

A Sonotube-okat olyan eljárással lehet betonnal megtölteni, melynek során az öntési sebesség nem haladja meg a 4,5 métert óránként. 10 méternél hosszabb csöveknél két egymást követő napon történjen az öntés. A beton hagyományos tűvibrátorral tömörítendő, olyan alacsony fokon, mint ahogy az acélzsaluzatoknál szokás. A betont soha ne tömörítsük kívülről/Sistemele SONOTUBE pot fi umplute, dacă viteza de scurgere a betonului nu depăşeşte maxima de 4,5m/h. La cofrajele mai înalte de 10m se efectuează în două zile la rând. Betonul se vibrează în interior cu folosirea vibratorului ca şi la alt cofraj obişnuit. Atenţie la partea exterioară, nu se vibrează prin lovire.

## 3. Kizsaluzás/Înlăturarea cofrajului

Az optimális eredmény eléréséhez egy, legfeljebb öt napon belül – a tépőzár segítségével – távolítsuk el a zsaluzatot. Ezáltal sima és betonmaradványoktól mentes oszlopfelület nyerhető. Az olyan oszlopokat, melyek a talajba ereszkednek, nem kell kizsaluzni. A további munkálatok során odadrótozva újra az oszlophoz, védőburkolatként használhatjuk a Sonadobe csöveket/Durata optimă de înlăturare a cofrajului este de cca. 5 zile. Mulţumită sistemului de îmbinare zipper, procesul de înlăturare se efectuează foarte uşor. Cofrajul nu trebuie înlăturat la stâlpi care intră în pământ.

## 4. Tökéletesen sima betonoszlopok/Suprafaţa perfectă a stâlpilor de beton

# HEROS TŰZOLTÓJÁRMŰVEK/MAŞINI DE POMPIERI HEROS

Könnyű kategóriájú műszaki mentő tűzoltógépjármű a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Autospecială pentru intervenţii tehnice, de categorie uşoară, cu accesoriile standard ale producătorului.

Konténerszállító tűzoltógépjármű a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Autospecială pentru transport containere cu accesoriile standard ale producătorului.

Habbal oltó tűzoltókonténer a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Container pentru stins incendiu cu spumă, cu accesoriile standard ale producătorului.

HAVARIA tűzoltókonténer (málha nélkül)/Container HAVARIA pentru pompieri (fără accesorii).

Bevetés irányító tűzoltókonténer a gyártó által javasolt berendezéssel/Container pentru comandamentul intervenţiei, cu accesoriile standard ale producătorului.

6000 lit. vízszállító tűzoltó gépjármű (2 tengelyes alvázon) a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Maşină de pompieri cisternă de 6.000 l, pe şasiu cu două osii, cu accesoriile standard ale producătorului.

8000 lit. vízszállító tűzoltó gépjármű (3 tengelyes alvázon) a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Maşină de pompieri cisternă de 8.000 l, pe şasiu cu trei osii, cu accesoriile standard ale producătorului.

Könnyű kategóriás tűzoltó gépjárműfecskendő a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Autospecială pentru stins incendiu, de categorie uşoară, cu accesoriile standard ale producătorului.

Félnehéz kategóriás tűzoltó gépjárműfecskendő a gyártó által javasolt felszerelésekkel/Autospecială pentru stins incendiu, de categorie semigrea, cu accesoriile standard ale producătorului.

Contact: